## ЧТЕНИЕ
Адрес в ПЛК | Адрес для Modbus | Формат данных | Комментарий | Куда выводится
D10 | 4106 | WORD | Частота вращения АД (об/мин) | и на график и на индикатор
D21 | 4117 | DWORD | Частота вращения ТК (об/мин) | на график
D23 | 4119 | DWORD | Частота вращения ТК (%) | на индикатор
D41 | 4137 | DWORD | Частота вращения СТ (об/мин) | на график
D43 | 4139 | DWORD | Частота вращения СТ (%) | на индикатор
X0.0 | 1024 | BOOL | сигнал S1 | лампа на экране
X0.1 | 1025 | BOOL | сигнал S2 | лампа на экране
X0.2 | 1026 | BOOL | сигнал S3 | лампа на экране
X0.3 | 1027 | BOOL | сигнал S4 | лампа на экране
X0.4 | 1028 | BOOL | сигнал S5 | лампа на экране
X0.5 | 1029 | BOOL | сигнал S6 | лампа на экране
X0.6 | 1030 | BOOL | сигнал S7 | лампа на экране
X0.7 | 1031 | BOOL | сигнал S8 | лампа на экране
X0.8 | 1032 | BOOL | сигнал S9 | лампа на экране
X0.9 | 1033 | BOOL | сигнал S10 | лампа на экране
X0.10 | 1034 | BOOL | сигнал S11 | лампа на экране
X0.11 | 1035 | BOOL | сигнал S12 | лампа на экране
Y0.0 | 1280 | BOOL | команда K1 | лампа на экране
Y0.1 | 1281 | BOOL | команда K2 | лампа на экране
Y0.2 | 1282 | BOOL | команда K3 | лампа на экране
Y0.3 | 1283 | BOOL | команда K4 | лампа на экране
Y0.4 | 1284 | BOOL | команда K5 | лампа на экране
Y0.8 | 1288 | BOOL | команда K6 | лампа на экране
M11 | 2059 | BOOL |  | никуда, вспомогательный
M12 | 2060 | BOOL |  | никуда, вспомогательный
M13 | 2061 | BOOL |  | никуда, вспомогательный
M14 | 2062 | BOOL |  | никуда, вспомогательный
M15 | 2063 | BOOL |  | никуда, вспомогательный

## ЗАПИСЬ
Адрес в ПЛК | Адрес для Modbus | Формат данных | Комментарий
D0 | 4096 | WORD | признак выбора режима; | начальный экран - "0"; остальные от 1 до 5 сверху вниз соответственно
M1 | 2049 | BOOL | признак нажатия кнопки "ПРОВЕРКА" | нажата - "1"; отпущена - "0"
M2 | 2050 | BOOL | признак нажатия кнопки "ПУСК" | нажата - "1"; отпущена - "0"
M3 | 2051 | BOOL | признак нажатия кнопки "СТОП" | нажата - "1"; отпущена - "0"
M4 | 2052 | BOOL | признак нажатия кнопки "ПОВТОРЕНИЕ" | нажата - "1"; отпущена - "0"
M5 | 2053 | BOOL | признак нажатия кнопки "ВЫХОД" | нажата - "1"; отпущена - "0"